REV: 06 - 04/2020

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO RPCA

RELATÓRIO E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL SIMPLIFICADO

PARCELAMENTO DO SOLO URBANO OU PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL.

Este formato visa orientar a elaboração de RPCA, para instruir o processo de licenciamento ambiental de parcelamento de solo urbano pela Secretaria de Meio Ambiente (SMA), conforme Deliberação Normativa CODEMA nº 001/2006 (alterada pela Deliberação Normativa CODEMA nº 017/2018).

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - O RPCA deverá ser elaborado por equipe técnica habilitada, devendo constar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de cada profissional.

  - As ilustrações, cartas, plantas, desenhos mapas e fotografias deverão ser perfeitamente legíveis em todas as cópias do documento.

  - De acordo com as características e a localização do empreendimento o a Secretaria de Meio Ambiente (SMA) poderá solicitar informações complementares julgadas necessárias a análise da proposta, bem como dispensar o atendimento as exigências constantes deste documento, que a seu critério não sejam aplicáveis.

  - A SMA elaborará o parecer técnico e encaminhará a apreciação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental (CODEMA) que será o responsável pela aprovação do RPCA e a emissão de licença ambiental.

  - A aprovação do RPCA pelo CODEMA não elimina a necessidade da aprovação de outros órgãos licenciadores previstos em lei.

  - Para devido recuo de Áreas de Preservação Permanente, deverá ser respeitado faixa marginal, conforme preconiza  a  Lei 20.922/2013 e Macrozona de Conservação Ambiental, conforme estabelece o Plano Diretor de Extrema

  - No Plano Diretor, capítulo IV, seção I, subseção I, artigo 46, diz que “Nos parcelamentos de solo deverá ser respeitada a Macrozona de Conservação Ambiental que margeiam rios, córregos e nascentes, não podendo os lotes fazer confrontação, ao fundo, com esta Macrozona.”.

- ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE RPCA

2.1 - Contexto do projeto

- Identificação do empreendedor:

- Nome, razão social, endereço eletrônico para correspondência;

- Inscrição Estadual, CNPJ.

- Nome, endereço, telefone e fax, e-mail do responsável pelo empreendimento.

b) Identificação do responsável técnico pelo licenciamento:

- Nome;

- Endereço, telefone, fax, endereço eletrônico;

- ART;

c) Caracterização geral do empreendimento

- Nome do empreendimento;

- Área total da gleba;

- Área a ser parcelada;

- Registro atualizado do imóvel;

- Objetivos econômicos e sociais do empreendimento;

- Compatibilização do projeto com o Plano Diretor Municipal, legislação urbanística e planos de desenvolvimento ambiental e sócio-econômico existentes no município;

- Justificativa da localização do empreendimento do ponto de vista urbanístico e ambiental;

2.2 - DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

A descrição do parcelamento do solo proposto ou em processo de implantação consiste de estudos que comprovem a viabilidade ambiental do empreendimento a ser parcelado e licenciado contendo no mínimo:

- Planta de situação do empreendimento, na escala de 1: 10.000, delimitando o empreendimento e a gleba de onde ele será desmembrado e indicando todas as divisas e loteamentos/bairros ao redor, áreas ocupadas, hidrografia, rodovias e malha viária que fará interligação e outros aspectos do seu entorno;

- Planta de uso de solo da gleba onde será instalado o empreendimento e de seu entorno imediato, delimitando a área do parcelamento e indicando os cursos d’água e áreas úmidas, a vegetação, os ambientes florestais, o sistema viário existente, as áreas ocupadas;

- Estudo urbanístico proposto para o parcelamento, sobre base planialtimétrica, devidamente aprovado junto a Secretaria de Obras e Urbanismo, contendo curvas de nível, de metro em metro, onde estejam indicadas as áreas destinadas ao uso público as áreas selecionadas para preservação permanente, áreas institucionais e demais áreas verdes;

- Mapa de declividade do loteamento, devidamente aprovado junto a Secretaria de Obras e Urbanismo, indicando no mínimo os intervalos de 0 a 30%, acima de 30% e acima de 100%, superposto ao estudo urbanístico proposto para a área;

- Quadro estatístico de distribuição de áreas propostas para o empreendimento, apresentando as áreas destinadas ao domínio publico (sistema viário, áreas verdes, e institucionais) e áreas de propriedade particular (lotes, áreas remanescentes). Devendo as áreas publicas serem  aprovadas pelo o conselho (CODEMA), podendo este sugerir novas áreas;

- Esclarecimentos sobre como será feito o atendimento aos futuros moradores pelos serviços públicos de educação, saúde, segurança e por transporte coletivo; informar os equipamentos públicos que atenderão o empreendimento e suas respectivas distâncias.

- Descrição do relacionamento do empreendimento com a comunidade vizinha, abordando:

      - Mapear possíveis áreas ou situações de inclusão/exclusão socioambiental na vizinhança na Área de Influencia Direta, descrevendo e dimensionando os impactos positivos e negativos do parcelamento sobre estas populações. Parâmetro: positivo quando ocorrer a inclusão e negativo quando ocorrer exclusão social. (Anexo: Planta do mapeamento da população afetada em formato mínimo A3)

      - A receptividade da comunidade em relação ao empreendimento;

      - O nível de conhecimento da comunidade quanto ao processo a construção do empreendimento, quanto às suas potenciais consequências para o meio ambiente e quanto às ações no sentido de neutralizar ou de minimizar tais consequências;

      - Eventuais ações da empresa em benefício ou em parceria com a comunidade;

      - Queixas da comunidade em relação ao estabelecimento do empreendimento.

- Apresentação de dados referentes ao inventário florestal das áreas a serem submetidas à supressão vegetal, com informações quanto às espécies, sua quantificação, dimensões e especificações; indicação da localização dos indivíduos em imagem de satélite com sobreposição dos lotes e ruas do loteamento. Todas espécies a serem suprimidas devem ser demarcadas em campo, para fins de vistoria;

- Projeto Paisagístico, com indicação das espécies a serem utilizadas na arborização do sistema viário e espaços públicos de recreação e bem como na revegetação ou recuperação de alguma área porventura degradada, respeitando normas da concessionária de energia e diretrizes municipais para escolha das espécies a serem utilizadas;

- Descrever a localização e caracterização das áreas de empréstimo e bota-fora, bem como seu entorno imediato, a serem utilizadas nas obras de instalação do empreendimento, conforme previsão de terraplanagem (Anexar Imagem de satélite com definição da área de bota-fora, com entorno imediato (sobretudo cursos hídricos, população residente e vegetação);

- Apresentar Projeto de Drenagem de Águas Pluviais com indicação das coordenadas geográficas (Datum WGS 84) do(s) ponto(s) de lançamento de águas pluviais nos cursos hídricos ou sistemas de drenagem já existentes, devidamente aprovado junto a Secretaria de Obras e Urbanismo.

  - O projeto deverá apresentar também a identificação das sub-bacias de drenagem e os dispositivos destinados a dissipação de energia e amortecimento de cheias. Deverá constar neste RPCA também a avaliação das conseqüências para as áreas de jusante decorrente da concentração de vazões promovidas pelo sistema de drenagem, pela impermeabilização do solo e pela remoção da vegetação;

  - Quando o lançamento de águas pluviais atravessar e/ou ocorrer em área de terceiros, apresentar juntamente com o projeto aprovado, a via original da(s) carta(s) de anuência(s) do(s) proprietário(s) do(s) terreno(s) diretamente afetado(s) pela instalação e lançamento do sistema de drenagem.

- Manifestação das empresas concessionárias de energia elétrica, abastecimento de água e esgotamento sanitário, sobre a viabilidade de atendimento no local;

  - Deverá ser apresentada solução técnica e ambientalmente correta para o suprimento de água potável, tendo em vista a demanda a ser gerada na área, respeitando as diretrizes da Concessionária Local – COPASA.

  - Para esgotamento sanitário, (seja de responsabilidade da COPASA ou do empreendimento) deverá apresentar: a descrição do sistema coletor (redes, interceptores, estações elevatórias, etc.), destinação final e ponto(s) de lançamento dos efluentes, assim como suas alternativas; compatibilização com os sistemas de esgotos sanitários existentes e planejados; estimativas de vazões; área disponível para tratamento; alternativas de concepção, de localização (ou traçado), tecnológicas e construtivas; justificativas quanto à alternativa escolhida e os parâmetros de projeto adotados, sob os aspectos técnicos e ambientais. O projeto sanitário básico deverá ser apresentado contendo, no mínimo, as seguintes informações:

    - concepção, dimensionamento preliminar, estruturas de contenção e contingência na ocorrência de extravasamentos e demais características técnicas;

    - período de alcance do empreendimento;

    - cronograma de implantação;

    - identificação das entidades responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas;

    - previsão de ampliação

  - Na inviabilidade de interligação do sistema de esgotamento sanitário do empreendimento à Estação de Tratamento Principal do município, o empreendedor deverá implantar sistema exclusivo de tratamento de efluentes sanitários no empreendimento, a ser aprovado e operado pela concessionária local.

  - Para lançamento final de efluentes, deverá ser demonstrada a capacidade do corpo receptor – solo ou água – à luz do disposto no artigo 21 da DN COPAM/CERH Nº 01/2008, para receber os efluentes tratados. Também deverá ter solução o tratamento da fase sólida. Na hipótese da utilização de sumidouros para a infiltração de esgoto no solo, apresentar os resultados de sondagem capazes de identificar as características do solo e o nível do lençol freático;

- Apresentar plano de viabilidade da coleta de resíduos sólidos pelo poder público, com planejamento da coleta antes e depois da ocupação superior a 50% do loteamento. Apresentar, no plano de início de ocupação, mapa com os locais de disposição de caçambas/coletores para fácil retirada pelo poder público. Obs.: a coleta de resíduos nas residências somente será realizada após a ocupação de 50% do loteamento.

- Cronograma físico de implantação do empreendimento (texto descritivo, layouts e tabela resumo) compatibilizando com o desenvolvimento dos projetos ambientais que deverão compor o Relatório e Plano de Controle Ambiental RPCA, permitindo a identificação das possíveis etapas de execução destas obras e de prováveis implicações. Este cronograma deverá conter inclusive as seguintes etapas de execução: descrição das ações de limpeza do terreno, remoção da vegetação, movimentação da terra; localização e dimensionamento proposto para instalação do canteiro de obras; descrição de equipamentos, localização e caracterização da áreas de empréstimo e bota-fora; descrição sucinta das ações de controle de resíduos sólidos e líquidos durante a execução das obras.

2.3 PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

O prognóstico dos impactos ambientais deverá identificar e analisar os efeitos ambientais da implantação do empreendimento considerando os aspectos estudados no sentido de orientar a adoção de medidas mitigadoras e compensatórias, nas fases de planejamento, execução de obras e ocupação.

2.4 MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS

A apresentação de medidas, equipamentos ou procedimentos, de natureza preventiva, corretiva ou compensatória que serão utilizados para mitigação dos impactos negativos sobre os fatores físicos, bióticos e socioeconômicos ou reduzir sua magnitude, em cada fase do empreendimento.

2.4.1 INSTALAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

- Redução das interferências e transtornos a população, no que se refere as emissões atmosféricas, ruídos e trafego de maquinas;

- Controle dos impactos resultantes das obras de terraplanagem (erosão e instabilidade do solo);

- Mitigação da retirada da cobertura vegetal;

- Proteção as nascentes, cursos d’água e lagoas existentes no local e no seu entorno;

- Proteção ao patrimônio histórico e paisagístico;

- Mitigação do incremento de impermeabilidade do solo;

- Mitigação dos efeitos do lançamento das águas pluviais em seus respectivos pontos;

- Mitigação dos efeitos do tipo de calçamento previsto;

- Destinação final para efluentes sanitários e resíduos sólidos gerados no canteiro de obras.

2.4.2 OCUPAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

- Mitigação dos impactos referentes ao incremento de população, estimada de acordo com parâmetros de uso e ocupação do solo adotados pela legislação urbanística municipal, para a operação do empreendimento;

- Garantia de atendimento à população estimada, por serviços públicos de educação, saúde, segurança e por transporte coletivo;

- Tratamento e disposição final de efluentes sanitários e o empreendimento;

- Coleta e destino final de resíduos sólidos urbanos;

- Arborização do sistema viário e espaços públicos de convívio;

- Recuperação e revegetação das áreas degradadas e comprometidas com preservação.

2.5 – PLANO DE MONITORAMENTO

O monitoramento proposto deverá ser executado pelo empreendedor e deverá abordar no mínimo:

- Obras destinadas a contenção de encostas e drenagem pluvial;

- Monitoramento da população vizinha diretamente atingida, quando diagnosticado no item 7;

- Monitoramento de ruídos, resíduos e efluentes gerados na obra;

- Acompanhamento de desenvolvimento de revegetação e paisagismo.

Revisão: 2020

# Footnotes

A Área de Influência Direta (AID) é a área geográfica diretamente afetada pelos impactos (relação clara de causa/efeito) decorrentes do empreendimento/projeto e corresponde ao espaço territorial contíguo e ampliado da área de implantação do empreendimento, e como esta, deverá sofrer impactos, tanto positivos quanto negativos. Os impactos e efeitos são induzidos pela existência do empreendimento.